## Лист1
Группа данных | Наименование параметра | Диапазон | Ед. измерения | Тип | Адрес | Значение по умолчанию | Команда Modbus | R | W | Примечание
Оперативные параметры | Выбор группы | [0…3] |  | ushort | 0 | 0 | 3, 6, 16 | V | V | 0 - группы 1 и 2 отключены; 1 - группа 1 включена, группа 2 отключена; 2 - группа 1 отключена, группа 2 включена; 3 - группы 1 и 2 включены
| 1 канал ШИМ | [0…100] | % | ushort | 1 | 0 | 3, 6, 16 | V | V
| 2 канал ШИМ | [0…100] | % | ushort | 2 | 0 | 3, 6, 16 | V | V
| 3 канал ШИМ | [0…100] | % | ushort | 3 | 0 | 3, 6, 16 | V | V
| 4 канал ШИМ | [0…100] | % | ushort | 4 | 0 | 3, 6, 16 | V | V
| Время работы | [0…4294967295] | сек. | uint | 5 | 0 | 3, 6, 16 | V | V | Время работы с момента запуска в секундах (2 регистра 5 - младший, 6 - старший)